ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

отворени поступак

јавна НАБАВКА ОПРЕМЕ

ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ СА УГРАДЊОМ

ЈНД-В 1.1.11/2017

Заводни број 1462 од 17.08.2017.

Август 2017. године

На основу члана 32.  и  61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 68/2015 у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015) , Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр. 1426 од 16.08.2017. године и Решења о образовању комисије бр. 1427 од 16.08.2017. године припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у отвореном постуку за јавну набавку добара

ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ СА УГРАДЊОМ

ЈНД-В 1.1.11/2017

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| III | Техничка документација и планови | 8 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 8 |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 12 |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 12 |
| VII | Модел уговора | 19 |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 39 |

I 	ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив наручиоца | ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА НИШ |
| --- | --- |
| Седиште и адреса наручиоца | Ниш, Косовке девојке бр. 6 |
| Лице овлашћено за потписивање уговора | директор Марковић Михајло |
| Лице за контакт | Милица Томић и Сања Јовановић |
| Телефон/факс телефон | 018/4212-051, 018/4575-833 |
| Е-mail | domucenikanis@gmail.com |
| Интернет страница наручиоца | www.domucenikasrednjihskolanis.rs |
| Порески идентификациони број (ПИБ) | 100620992 |
| Матични број наручиоца | 07174845 |
| Шифра делатности | 55.90 |
| Назив банке | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР |
| Број рачуна | 840-574661-29 |

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈНД-В 1.1.11/2017 је  -  ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ СА УГРАДЊОМ

Назив и ознака из општег речника набавки: 44620000 Радијатори и котлови за централно грејање и делови.

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован по  партијама.

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резeрвисана јавна набавка

- Рок за додошење одлуке

Одлуку о додели уговора, односно о обустави поступка у случајевима из члана 109. став 1.и 2. ЗЈН, Наручилац ће донети најкасније у року од  25 дана од дана јавног отварања понуда.

- Датум објављивања позива, рок подношења понуде, време и место отварања

- Позив за подношење понуде објављен је:  18.08.2017. године на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила РС и  интернет страници наручиоца.

- Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања Позива на Порталу јавних набавки. Благовременом ће се сматрати понуда уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 18.09.2017. до 10:00 часова.

- Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 18.09.2017. године у 10:15 часова. Отварање понуда ће се обавити у Управној згради наручиоца у улици Косовке девојке бр. 6 у Нишу.

II 	Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења и испоруке добара,  евентуалне додатне услуге и сл.

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Набавка добара - Гасни генератор топлоте са уградњом

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

За израду пројекта, набавку опреме и извођење радова на уградњи опреме иизградњи унутрашње гасне инсталациј Дома ученика средњих школа Ниш по инжењеринг систему “кључ у руке”

Овим пројектним задатком предвиђено је следеће:

- Израда пројектно техничке документације потребне за изградњу унутрашње гасне инсталације. Пројектно техничка документација треба да садржи све потребне фазе на нивоу пројекта за добијање грађевинске дозволе и пројекта за извођење. Пројектна документација треба да садржи:

- Општу документацију

- Технички опис

- Основе – постојеће и новопројектовано стање

- Карактеристичне попречне и подужне пресеке

- Предмер и предрачун радова

- Технолошке шеме и диспозицију опреме

- Све потребне детаље у одговарајућој размери

- Све потребне прорачуне и спецификацију опреме

- Осталу потребну документацију потребну за исходовање дозвола и сагласности

Дужност пројектанта је да на лицу места сними постојеће стање (трасу инсталације, потребну опрему и материјал, сагледа постојећу опрему) и на основу тога и захтева исказаних овим пројектним задатком изради пројектну документацију за добијање потребних сагласности и извођење радова.

У току пројектовања пројектант ће одржавати редовне састанке са наручиоцем, тражити и давати сугестије.

Уколико пројектна документација испуњава захтеве овог пројектног задатка, Наручиоц ће дати сагласност и извршити техничку контролу наведене документације.

При изради инвестиционо-техничке документације водити рачуна о прописима, нормативима и СРПС стандардима за ову врсту инсталације и овај начин градње.

- Обавеза одабраног добављача је и исходовање сагласности на пројектну документацију, исходовање грађевинске дозволе (или решења локалне самоуправе), и обезбеђивање употребне дозволе након извођења радова у свему у складу са важећом законском регулативом. Трошкове такси, сагласности и комисије за технички пријем сноси Наручиоц.

- Извођење радова у складу са пројектно техничким документацијом

Снабдевање топлотном енергијом за грејање предметног објекта Дома ученика средњих школа у Нишу врши се из постојеће котларнице на чврсто гориво. За ту намену сада се користе два постојећа топловодна котла на чврсто гориво и пелет, комплет са свом неопходном запорном, регулационом и сигурносном арматуром и опремом инсталације грејања. Ради повећања сигурности и ефикасности самог извора грејања и целокупног система централног грејања, предвиђен је нови извор топлотне енергије – модуларни кондезацијски систем који користи природни гас као гориво, а чија је уградња предвиђена споља на фасади постојеће котларнице.

Потребан капацитет новог гасног котла је одређен на основу стварних потреба, као и увидом у постојеће стање грејне инсталације. Уградњом овог система на гас не ремети се постојећи систем снабдевања топлотном енергијом, тј. постојећи топлотни извор и пратећа опрема и арматура могу по потреби да фунционишу као и досад (остају као алтернатива).

Предвиђени модуларни кондензацијски систем  израђен од 3 топлотна елемента (гасна котла) спојена у батерију следећих карактерисика:

Самостојећи генератор топлоте снаге 340кW - 350 кW, на температурном режиму 80/60°C, намењеног за спољну монтажу и рад на земни гас, модуларног типа који се састоји од 3 модуларно повезана кондезациона котла, са колекторским прикључцима са  водене и са стране  гасне инсталације.  Модули морају бити опремљени измењивачем  од спирално умотане ребрасте биметалне цеви, која са водене стране има бакарну цев, а са стране димних гасова цев од нерђајућег челика.  Генератор топлоте се испоручује са примарним пумпама и сигурносним вентилом на сваком котлу, сабирником и аутоматиком  која је саставни део уређаја за вођење  модула у каскади, са могућношћу инверзног вођења котлова, са сензорима спољне  температуре воде у поврату и потису сваког  котла појединачно и полаза после хидрауличне  скретнице или измењивача. Регулација температуре воде у зависности од спољне температуре преко микропроцесорског регулатора или вођење према потребама грејања.

Генератор топлоте мора имати степен искоришћења у температурном режиму при називној снази 80/60°C од минимум 98,6% и минимум 109% при температурном режиму 50/30°C.

Генератор топлоте мора поседовати уверење о извршеном типском испитивању генератора  топлоте као целине од стране овлашћене  институције у Републици Србији. Важна особина  генератора топлоте:

а) Уколико један од горионика због квара   оде у блокаду остали настављају рад са повећаном снагом да би надокнадили искакање онога који је у квару

б)Уколико мастер плоча због квара искочи  из функције, цела батерија мора да настави са радом. На тај начин је обезбеђена максимална сигурност обезбеђења топлотне енергије и у случају ових кварова.

Оплата  генератора је израђена од нерђајућег челика и топлотно изолована са унутрашње стране. Термички су изоловани и колектори полазне  и повратне воде.

Генератор топлоте мора поседовати Интегрисану опрему за даљинско управљање и надзор путем интернета „BE SMART“ термостат повезан са вентилима за контролне зоне у објекту као и електронску уређај опремљен са 3 или више амбијенталних сензора.

Гасни генератор топлоте мора поседовати уграђен  ГСМ контролер са термостатом тј. уређај за управљање путем ГСМ мреже као и могућност СМС дојаве прекорачења задатих температурних граница (заштита од смрзавања – мраза и остало).  Понуђач је дужан да ову опрему угради и изврши повезивање на рачунарску опрему и телекомуникациону опрему, коју инвеститор одреди.

Понуђач је дужан да обезбеди пуштање у рад опреме од стране овлашћеног сервисера опреме која се уграђује, а све у скалду са условима важења гарантног рока.

Уз генератор топлоте потребно је испоручити и извести димоводну инсталацију при чему треба водити рачуна о прописима и стандардима за уградњу ове врсте опреме као препорукама произвођача.

Граница пројекта и извођења радова, са гасне стране, је излазна прирубница из КМРС, која је лоцирана на фасади објекта. Гасну инсталацију димензионисати у складу са капацитетом котлова и обезбедити је ПП славином којом се потпуно прекида довод гаса до котларнице. Гасну инсталацију извести и испитати у потпуности у складу са важећим прописима и захтевима дистрибутера гаса, а након успешног испитивања  заштитити од корозије и обојити карактеристичном бојом за гасне водове (жута).

Са водене стране граница пројекта и извођења радова је постојећа топловодна инсталација. Како би се спољашња инсталација и сами котлови заштитили од смрзавања неопходно је предвидети уградњу измењивача топлоте најмање истог капацитета као и котлова на датом температурном режиму , а примарну страну инсталације до измењивача топлоте напунити одговарајућом мешавином воде и гликола за заштиту од смрзавања до -25°C. Секундарна инсталација ради са водом као и досад.  Узимајући у обзир пад притиска на измењивачу топлоте, предвидети техничке мере, како би се обезбедио несметан рад постројења и постојеће инсталације у хидрауличком смислу.

За одржавање потребног притиска као и за компензацију топлотне дилатације мешавине воде и гликола примарног-котловског круга предвидети одговарајући додатни експанзиони суд са сигурносним водом и вентилом сигурности. Одржавање притиска и компензација топлотне дилатације секундарне инсталације са водом као радним медијумом остварује се постојећим експанзионим судом комплет са сигурносним водовима и сигурносном арматуром.

Сву нову топловодну инсталацију обложити одговарајућом топлотном изолацијом.

Понуђач може понудити опрему истих или бољих техничких карактеристика које су наведене у Пројектном задатку.

Понудом је потребно предвидети и све остале радове, као што су електро, грађевинске, радове на водоводној и канализационој мрежи у сврху правилног функционисанја постројења и важећих прописа.

Изабрани понуђач дужан је да пре прегледа изведеног стања унутрашње гасне инсталације (УГИ) и првог пуштања гаса од стране дистрибутера обезбеди сву неопходну документацију која се налази у Прилогу 1 Решења о одборењу прикључења издатог од стране Југоросгаз-а број. Прилог  1 овог Решења је саставни део Уговора о јавној набавци.

Овај образац треба потписати, печатом оверити и доставити уз понуду.

Место и датум: ______________

M.P.               Потпис овлашћеног лица понуђача

_________________________________

III    ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Конкурсна документација за предметну јавну набавку не садржи техничку документацију и планове

IV    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; Предузетници: извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра; |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); | # Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подрчју се налази седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организовног криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење недлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела притив животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре, и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежен полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); | Правна лица: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Предузетници: уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; Физичка лица: уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспреле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправ да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). | Потписана и оверена изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и којом гарантује да је ималац права интелектуалне својине. |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | - Доставити Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за претходне 3 године (2014., 2015. и 2016. године ) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 обрачунске године (2014. 2015. и 2016.), показатеље за оцену бонитета за претходне 3 обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2016. годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2016. годину, којим понуђач доказује да у претходној обрачунској години није остварио губитак у пословању. - Потврда НБС - Дирекција за регистре и принудну наплату - Одељење за регистре и бонитет (Потврда о броју дана неликвидности) у неовереној фотокопији. |
|  | - За последње 3 (три) обрачунске пословне године (2014., 2015. и 2016. година) - да је остварио укупне приходе у висини од најмање 20.000.000,00 динара без ПДВ-а - да у том периоду није забележио негативан годишњи пословни резултат и - да понуђачу у периоду од шест месеци пре дана објављивања јавне набавке пословни текући рачуни нису били у блокади дуже од 7 дана. |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | Начини доказивања: 1) - потврда референтног купца, или - уговор и окончне ситуације којима доказује тражени пословни капацитет. 2) - Уз понуду потребно је доставити принципијелну шему постројења. - Понуђач је обавезан да достави списак позиција које ће садржати све елементе и то опис понуђеног производа са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију и каталошку страну како би Инвеститор могао извршити оцену. 3) - Потписан образац Изјаве о обиласку локације где се врши испорука опреме 4) Сертификат о контролисању који се издаје на основу стандарда од стране акредитованог контролног тела. Сертификат мора бити са роком важности приликом отварања понуда. |
|  | 1) - да је Понуђач у претходне 3 године рачунајући од дана објаве јавне набавке успешно испоручио, уградио и пустио у рад кондезационе гасне генераторе укупне минималне снаге 1000kW. 2) - Да достави јасно и детаљно описане и документоване техничке карактеристике и да документације где се потврђује испуњење захтева из пројектног задатка, стандарда решења, понуђене опреме са минимално следећим подацима: Произвођач, тип, каталошка стра и каталошки број, основне техничке карактеристике. Доставити списак стандарда које опрема испуњава. Наведена документација мора бити потписана и оверена од стране овлашћеног лица понуђача. - Понуђачи који учествују у поступку јавне набавке у обавези су да изврше обилазак и увид у објекат где се врши испорука и уградња тражене опреме. - Гасни генератор топлоте мора поседовати важеће уверење о извршеном типском испитивању генератора топлоте као целине од стране овлашћене институције у Републици Србији |  |
| 3. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | Докази којима се испуњава услов: - М обрасци и Уговори о раду. - Фотокопије тражених атеста. - За инжењере са лиценцом: фотокопије лиценци. |
|  | Да у радном односу има: - 2 машинска инжењера са лиценцама 330 и 430, минимум - 5 радника машинске струке од чега најмање 2 атестирана заваривача по SRPS EN 287-1 атест 111, издате од акредитоване куће. |  |

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за испоруку и уградњу гасног генератора топлоте. У случају истог рока испоруке и уградње гасног генератора топлоте, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти рок испоруке и уградње и исти рок одложеног паћања Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

VI  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

  - Образац понуде (Образац 1);

  - Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2 и 2а);

  - Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

  - Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

  - Образац изјаве о поштовању обавеза којепроизилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђачнема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 5);

  - Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 6);

  - Референц листа (Образац 7)

  - Образац потврде о обиласку локације (Образац 8);

  - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (Образац 9);

  - Изјава о средствима финансијског обезбеђења (Образац 10 )

  - Модел уговора

  - Образац изјаве да понуђена добра у свему одговарају условима конкурсне документације (Образац 11);

  - Сви остали додатни докази у виду потврда, сертификата, каталога, лиценци, уговора који су предвиђени и прописани кроз додатне  и посебне услове.

(ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈНД-В 1.1.11/17 – Гасни генератор топлоте са уградњом.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ЈНД-В 1.1.11/17 – Гасни генератор топлоте са уградњом

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) |  |
| Рок за испоруку и монтажу опреме (не може бити дужи од 45 календарских дана од дана потписивања уговора) |  |

- Уговор се закључује на период до извршења уговорних обавеза.

- Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.

- Ова понуда чиниће саставни део уговора између нас.

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

| РБ | ОПИС ПОЗИЦИЈА |  | Вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Набавка добара - Гасни генератор топлоте са уградњом ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК За израду пројекта, набавку опреме и извођење радова на уградњи опреме иизградњи унутрашње гасне инсталациј Дома ученика средњих школа Ниш по инжењеринг систему “кључ у руке” |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: | = |  |
|  | Износ ПДВ-а | = |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом: | = |  |

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ СА УГРАДЊОМ

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- Потребно је дати понуду по свим ставкама и унети све вредности.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 2а)

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:   ЈНД-В 1.1.11/2017 -  ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ СА УГРАДЊОМ

| ПОНУДА |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност са свим зависним трошковима (без ПДВ-а у РСД) |  |
| Начин, рок и услови плаћања: | Аванс у износу од 20% од вредности понуде са ПДВ-ом, по испостављеном авансном рачуну.. Остатак у року од ________ дана од дана пријема Окончане ситуације оверене од стране Надзорног органа и Записника о извршеној примопредаји радова, потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца, надзорног органа и понуђача. |
| Рок за завршетак радова (максимум 45 календарских дана) | ___________ календарских дана од потписивања уговора. |
| Гарантни рок за изведене радове (минимум 2 године) | _____________________, рачунајући од дана записничке примопредаје . |
| Гарнтни рок за уграђени материјал и опрему (минимум 2 године или минимум гаранција произвођача) | _____________________, рачунајући од дана записничке примопредаје . |
| Место извођења радова: | Објакат у улици Косовке девојке бр. 6 18000 Ниш. |
| Примопредаја радова | Квантитативни и квалитативни пријем испоручене и уграђене опреме као и изведених радова извршиће се од стране стручног надзора и комисије за интерни технички преглед, коју ће именовати Наручилац, потписивањем Записника о примопредаји радова од стране Наручиоца, надзорног органа и Понуђача. |
| Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда.) | ______ дана од дана отварања понуда |

Модел уговора

за јавну набавку добара – ЈНД-В 1.1.11/2017 ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ СА УГРАДЊОМ,

за потребе  Дома ученика средњих школа Ниш

Закључен у Нишу између следећих уговорних страна:

- Дом ученика средњих школа Ниш, улица Косовке девојке број 6 Ниш, кога заступа директор Марковић Михајла, ПИБ број 100620992, МБ 07174845(у даљем тексту: Наручилац)

и

- __________________________________, са седиштему_____________________

улица	______________________бр.________, ПИБ ____________ МБ _______(, кога   заступа директор ______________________ , (у даљем тексту:Понуђач) с друге стране

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, сагласно Закону о јавним набавкама, донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 1426 од 16.08 2017. године, за за јавну набавку добара – ЈНД-В 1.1.11/2017 ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ СА УГРАДЊОМ

- да је Понуђач доставио своју понуду, која је заведена код Наручиоца под бројем___________дана __________године, која чини саставни део овог уговора;

- да је Наручилац донео Одлуку број ____ од _____ 2017. године којом се понуђачу додељује Уговор.

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао _________________________________________________ као најповољнијег понуђача за набавку добара – ЈНД-В 1.1.11/2017 - ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ СА УГРАДЊОМ, а по спроведеном поступку јавне набавке велике вредности.

Извршилац се обавезује да изврши предмет Уговора из става 1. овог члана у складу са одредбама важећих закона, прописа, техничким спецификацијама, техничким условима и стандардима који важе за ову врсту посла, квалитетно и уз строго поштовањем професионалних правила своје струке, а у свему према Понуди број _________ и Описом предмета набавке за његову израду, која су саставни делови овог Уговора.

Члан 2.

Предмет уговора је испорука добара – ЈНД-В 1.1.11/2017 - ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ СА УГРАДЊОМ за потребе  Дома ученика средњих школа у Нишу и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ________  од ___________2017. године, која је дата у прилогу и чини саставни део Уговора.

Ради испоруке добара који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну опрему, радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

Вредност добара - цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих добара који су предмет Уговора износи:      ____________________  динара без ПДВ-а односно   __________________  динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца број __________ од __________ 2017. године.

Наручилац се обавезује да, за испоруку добара из члана 2. овог уговора, исплати Испоручиоцу средства на име аванса у укупном износу од 20% са ПДВ-ом усвојене понуде понуђача тј. _________________ динара без ПДВ-а,  која су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину, Финансијским планом за 2017.годину и Планом јавних набавки за 2017.годину.

Наручилац се обавезује да, за испоруку добара из члана 2. овог уговора, исплати Извођачу остатак средства од 80% уговорене вредности на основу окончане ситуације и Записника о примопредаји у укупном износу од  ______________________ динара са ПДВ-ом,  која су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину, Финансијским планом за 2017.годину и Планом јавних набавки за 2017.годину.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности опреме, рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- У року од __________________ 7 дана од дана пријема авансног рачуна, уплатом на текући рачун Извођача.

- У року од __________________ 3 дана од дана пријема привременe и окончанe ситуацијe, уплатом на текући рачун Извођача.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију,  дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене и коначне ситуације:листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља комисији образованој код наручиоца  који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна.

Рок за испоруку добара

Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене добра испоручи у року од ______ календарских дана, (не дуже од 45 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.	Датум увођења у посао стручни надзор  уписује се у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено када  је Наручиоц упутио и омогућио извођача да крене се уговореним позицијама.

Под роком завршетка сматра се дан њихове спремности за примопредају и технички преглед, а што се  констатује у грађевинском дневнику. Рок за завршетак на може бити дужи од 45 календарских дана.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Рок за испоруку добара се продужава на захтев Извођача:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

- у случају елементарних непогода и дејства више силе;

-     у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач;

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, Извођач писмено подноси Наручиоцу и стручном надзору у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 05 дана пре истека рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса Уговора о томе постигну писмени споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан његове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,1 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10 % од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Обавезе Извођача

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу као и да:

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је испоручио добра и завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих обавеза;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да омогући вршење  надзора на објекту;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се  утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана.

Обавезе Наручиоца

Члан 9.

Наручилацсе обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Уговора  и да од Извођача, по завршетку радова прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење  надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему ће бити формирана посебна комисија Наручиоца.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова  и Извођачем.

Осигурање и финансијско обезбеђење

Члан 10.

Извођач је дужан да Наручиоцу приликом закључења Уговора преда бланко сопствене менице и менична овлашћења за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то:

-  Извођач се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

-    Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћењeза отклањање недостатака у гарантном року,у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца.

У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Гарантни рок

Члан 11.

Гарантни рок за испоручену опрему и изведене радове је ___ (_______) године  и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за све ургађену опрему и материјал  је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.

Испорука добара

Члан 12.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.

Члан 13.

Извођач ће део уговорен опреме и радова извршити преко подизвођача Привредног друштва ______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ ____________, матични број ______________  односно у групи понуђача коју чине Привредно друштво ______________________________, са седиштем _________________________, ПИБ ____________, матични број ______________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за испоручену опрмеу и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Извођач  одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач радова ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ 2017. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност  надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде предмера.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 16.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњењеовог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи. Овом набавком нису предивђени накнадни радови.

Заштита података

Члан 17.

Извршилац се обавезује да, без писане сагласности Наручиоца неће током рада објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке о пословима који су предмет пвпг уговора, било у целини било у деловима.

Промена података

члан 18.

Извршила је дужан да у складу са одредбама члана 77. Закона о јавним набавкама, без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Примопредаја изведених радова

Члан 19.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и комисију Наручиоца која врши  надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 3 дана од завршетка радова. Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова.  Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац. Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 20.

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова. 	Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 21.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана. 	Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама  надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова. Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију. Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Остале одредбе

Члан 22.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   инвестиционо – техничка документација, односно предмер и предрачун радова,

-   понуда Извођача бр. ________ од __________2017. године

Члан 23.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката,  Закона о облигационим односима као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног  суда у Нишу.

Члан 24.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Овај Уговор је сачињен у четири једнакихпримерака, по два за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ							ПОНУЂАЧ

Дом ученика средњих школа Ниш

директор				              М.П.                   ___________________________

___________________________                                        	Потпис овлашћеног лица

Марковић Михајло

Датум:_______________________

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као понуђач, дајемо следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________ из ___________________________,

ул._____________________________________, са матичним бројем__________________

подношењем понуде у потпуности прихвата све услове наведене у јавном позиву за прикупљање понуда, објављеном на Порталу јавних набавки дана ____ .2017. године, и конкурсној документацији.

Понуду коју подносиму сачинили смо по условима из конкурсне документације, са њима се у потпуности слажемо и они су саставни део наше понуде.

Образац копирати у довољном броју примерака.

| Датум ______.______. 2017. год. | М.П. | Понуђач ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

- Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења

- Понуђач је дужан да приликом достављања понуде достави:

- Меницу и менично овлашћењ за повраћај авансног плаћања. Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави меницу  за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса.

Понућач је дужан да Наручиоцу приликом закључења Уговора преда бланко сопствене менице и менична овлашћења за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то:

-  Понуђач се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

-    Понуђач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћењe за отклањање недостатака у гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року уколико Понуђач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца.

У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

| Датум ______.______. 2017. год. | М.П. | Понуђач ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(Образац 4)

ИЗЈАВА

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Као понуђач у предметном поступку јавне набавке у отвореном поступку јавне набавке велике вредности - набавка добара – ЈНД-В 1.1.11/2017- Гасни генератор топлоте са уградњом за потребе Дома ученика средњих школа Ниш, а у складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама,  изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомена:  У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама

| Датум ______.______. 2017. год. | М.П. | Понуђач ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ 12.  ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ  ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА (Образац 5)

1. У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као понуђач у поступку јавне набавка добара – ЈНД-В 1.1.11/2017- Гасни генератор топлоте са уградњом за потребе Дома ученика средњих школа Ниш, изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум ______.______. 2017. год. | М.П. | Понуђач ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

ИЗЈАВА

У ВЕЗИ КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сносимо накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

| Датум ______.______. 2017. год. | М.П. | Понуђач ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

14. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ПОНУЂЕНИ ДОБРА У СВЕМУ ОДГОВАРАЈУ УСЛОВИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(Образац 11);

Као учесник у поступку јавне набавке добара – ЈНД-В 1.1.11/2017- Гасни генератор топлоте са уградњом за потребе Дома ученика средњих школа Ниш,  изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да понуђено добро у свему одговара техничкој спецификацији и квалитету који је дефинисан конкурсном документацијом, и да је у складу са техничким и другим захтевим који важе за ову врсту добара.

| Датум ______.______. 2017. год. | М.П. | Понуђач ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

15.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

(Образац 3);

ИЗЈАВА

О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Као понуђач у предметном поступку јавне набавке добара – ЈНД-В 1.1.11/2017- Гасни генератор топлоте са уградњом, за потребе Дома ученика средњих школа Ниш,

а у складу са чланом 26. Закона, изјављујемо да смо приликом припремања понуде имали следеће трошкове:

| Назив трошка | Износ трошка у динарима |
| --- | --- |

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС” бр. 29/2013 и 104/2013) обавезни елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: ДОСТАВЉАЊЕ ОВЕ ИЗЈАВЕ НИЈЕ ОБАВЕЗНО.

| Датум ______.______. 2017. год. | М.П. | Понуђач ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

16. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ОБАВЕСТИТИ НАРУЧИОЦА О БИТНИМ ПРОМЕНАМА

Као учесник у поступку јавне набавке  а у складу са чланом 77. став 7. Закона о јавним набавкама, изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да ћемо без одлагања обавестити  Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, а која наступи до доношења одлуке, односно закључења или током важења уговора о јавној набавци и да ћемо исто документовати на прописан начин.

| Датум ______.______. 2017. год. | М.П. | Понуђач ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

17. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА КАДА СЕ У ДРЖАВИ У КОЈОЈ ПОНУЂАЧ ИМА СЕДИШТЕ НЕ ИЗДАЈУ ДОКАЗИ

У складу са чланом 79. став 10. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије број 124/12, 14/2015 и  68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  дајем следећу:

И З Ј А В У

да се у ___________________________________ у којој имамо седиште не издају

(назив државе)

докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, те исту оверену пред надлежним органом _______________________________________________,

(назив државе)

прилажем уз понуду за јавну набавку добара – ЈНД-В 1.1.11/2017- Гасни генератор топлоте са уградњом.

Упознат сам са са могућношћу наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

С обзиром да нисмо у могућности да доставимо тражена документа, као доказе за испуњеносту услова, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да испуњавамо све обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке.

| Датум ______.______. 2017. год. | М.П. | Понуђач ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

18. СПОРАЗУМ У ВЕЗИ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), овим споразумом чланови групе понуђача

1.___________________________________ из ______________________________

2.___________________________________ из ______________________________

3.___________________________________ из ______________________________

4.___________________________________ из ______________________________

се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке  добара – ЈНД-В 1.1.11/2017- Гасни генератор топлоте са уградњом

Наведени чланови групе сагласни су да одговарају неограничено и солидарно према Наручиоцу.

Сви чланови заједничке понуде обавезују се да ће:

1) члан групе понуђача наведен под редним бројем ____, у горњој табели бити члан групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

Понуђач наведен под редним бројем

1. извршава ће следеће послове:__________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. извршава ће следеће послове: _________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. извршава ће следеће послове: _________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. извршава ће следеће послове: _________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Потписи овлашћених представника:

За члана 1. ___________________________________

За члана 2. ___________________________________

За члана 3. ___________________________________

За члана 4. ___________________________________

19.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(Образац 6);

У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама ("Сл.Гласник РС" број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________ из ___________________________,

ул._____________________________________,са матичним бројем__________________

испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за набавку добара – ЈНД-В 1.1.11/2017- Гасни генератор топлоте са уградњом обавезујемо се да ћемо доставити захтеване доказе о испуњености услова, наведене у тачки 4.5. конкурсне документације уколико нам у предметном поступку јавне набавке буде додељен уговор.

| Датум ______.______. 2017. год. | М.П. | Понуђач ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

20. ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ(Образац 7);

| Р. бр. | Назив посла | Врста иведених радова | Датум почетка / завршетка радова |  | Вредност Целоку-пногпосла (РСД) | Лице за проверу података | Телефон лица за проверу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Напомена: Овај образац је  саставни део конкурсне документације  јер је  наручилац у конкурсној документацији референце предвидео као услов. Копирати овај образац у довољном броју примерака.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни

У _____________________ 				Потпис овлашћеног лица

Дана:_________________             М.П.                     ______________________________

- Напомене:Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.

(Образац 8);

21. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ  ОБИШАО ЛОКАЦИЈУ, ИЗВРШИО УВИД У РАДОВЕ КОЈЕ ТРЕБА ИЗВРШИТИ, И ДА ЈЕ САГЛАСАН СА ПРОЈЕКТНИМ ЗАДАТАКОМ

За израду пројекта и извођење радова на изградњи унутрашње гасне инсталациј Дома ученика средњих школа Ниш

по инжењеринг систему “кључ у руке”

ИЗЈАВА

- Као понуђач у поступку јавне набавке добара ЈНД – В 1.1.11./17, изјављујем да сам обишао локацију, извршио увид у радове које треба извршити, и да сам сагласан са предмером и предрачуном радова.

Шеф службе за развој, инвестиције и техничко одржавање

__________________________

| Датум ______.______. 2017. год. | М.П. | Понуђач ____________________________ (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

VIII    УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Датум објављивања позива, рок подношења понуде, време и место отварања

- Позив за подношење понуде објављен је:  18.08.2017. године на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила РС и  интернет страници наручиоца.

- Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања Позива на Порталу јавних набавки. Благовременом ће се сматрати понуда уколико је примљена од стране наручиоца најкасније до 18.09.2017. до 10:00 часова.

- Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 18.09.2017. године у 10:15 часова. Отварање понуда ће се обавити у Управној згради наручиоца у улици Косовке девојке бр. 6 у Нишу.

Испуњеност обавезних услова  за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављање следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона -  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

ДОКАЗ:

За правна лица и предузетнике:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

За физичко лице: /

За страног понуђача: Извод из регистра.

2) Услов из чл. 75.  ст. 1. тач. 2)  Закона - да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

ДОКАЗ:

За правна лица :

-Извод из казнене евиденције, односно уверење  основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да  правно лице  није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Извод из  казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да  правно лице  није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да  законски заступник понуђача  није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту  пребивалишта законског заступника).Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави наведени доказ за сваког од њих.

За предузетнике и физичко лице:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се  потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против  привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

За страног понуђача:

Одговарајући доказ који доказује испуњеност услова.

- Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда18.07.2017. год).

3.Услов из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  4)  Закона -  да је измирио доспеле порезе,

доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

ДОКАЗ:

За правна лица и предузетнике:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине.

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

-или Потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

За физичко лице:

- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине

- Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

За страног понуђача:

Одговарајућии доказ који доказује испуњеност услова.

Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда ( 18.07.2017. год.)

6. Услов из чл. 75. ст. 2. Закона - да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

ДОКАЗ:

Попуњена, потписана и оверена изјава о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа, а која је саставни део конкурсне документације

Испуњеност додатних условаза учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа

- Доставити Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН за претходне 3 године (2014., 2015. и 2016. године ) који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне 3 обрачунске године (2014. 2015. и 2016.), показатеље за оцену бонитета за претходне 3 обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2016. годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2016. годину, којим понуђач доказује да у претходној обрачунској години није остварио губитак у пословању. - Потврда НБС - Дирекција за регистре и принудну наплату - Одељење за регистре и бонитет (Потврда о броју дана неликвидности) у неовереној фотокопији.

Начини доказивања: 1) - потврда референтног купца, или - уговор и окончне ситуације којима доказује тражени пословни капацитет. 2) - Уз понуду потребно је доставити принципијелну шему постројења. - Понуђач је обавезан да достави списак позиција које ће садржати све елементе и то опис понуђеног производа са техничким спецификацијама (карактеристикама) за сваку позицију и каталошку страну како би Инвеститор могао извршити оцену. 3) - Потписан образац Изјаве о обиласку локације где се врши испорука опреме 4) Сертификат о контролисању који се издаје на основу стандарда од стране акредитованог контролног тела. Сертификат мора бити са роком важности приликом отварања понуда.

Докази којима се испуњава услов: - М обрасци и Уговори о раду. - Фотокопије тражених атеста. - За инжењере са лиценцом: фотокопије лиценци.

У случају понуде са подизвођачем изјаву потписује понуђач, док у случају подношења заједничке понуде изјаву потписује овлашћени понуђач из групе понуђача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлукео додели уговора да тражи од понуђача, чија је  понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

У складу са чланом 77. Став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач испуњеност услова, за које се тражи достављање одговарајућих доказа, може доказати и достављањем ИЗЈАВЕ којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

Ако се определи да испуњеност услова за које се тражи достављање одговарајућих доказа доказује путем изјаве, наручилац је дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да захтева и од осталих понуђача.

Ако понуђач у року од 8 дана од дана упућеног позива, не доставина увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1. тач. 1) ЗЈН, Извод из регистра  Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Понуђачи који се налазе у регистру понуђача који води Агенција за привредне  регистре и који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне  регистре не морају да доставе доказе из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН: извод из  регистра агенције за привредне регистре, Потврде надлежног суда, односно МУП-а,  да понуђач односно, његов законски заступник, нису осуђивани за крвична дела која  су наведена у чл. 75 ст. 1 тач. 2) ЗЈН, потврде надлежног суда или надлежног органа  за регистрацију привредних субјеката да понуђачу није изречена мера забране  обављања делатности и потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у  поступку приватизације.

Уколико понуђач на овај начин доказује испуњеност наведених услова,пожељно је да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача. Као доказ о извршеном упису у регистар, може да достави копију решења регистратора о извршеном упису или други одговарајући доказ.

У случају да понуда не садржи доказ одређен законом или конкурсном документацијом, а наручилац није навео у конкурсној документацији да је исти доступан на интернет страници надлежног органа,понуђач је дужан да у понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

За тражене податке доступни су следећи мејлови:

- Агенција за привредне регистре,  www.apr.rs

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, www.minrzs.gov.rs

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Агенција за заштиту животне средине, www.sepa.gov.rs

Министарство финансија-Пореска управа, www.purs.gov.rs

Народна банка Србије- Центар за бонитет, Крагујевац - www.nbs.rs

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под лривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Дома ученика средњих школа у Нишу у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора најповољнијем понуђачу.

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и јавним позивом. У супротном, понуда се одбија.

5.1. Подаци о језику на  на коме понуда мора бити састављена

Понуда мора бити сачињена  на српском језику.

5.2. Захтеви у вези са сачињавањем понуде

- Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

-Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

-Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача.

- Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, у том случају, понуђач, односно овлашћени представник групе понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:

| Редни број | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац понуде | поглавље 6. |
| 2. | Образац структуре цене | поглавље 7. |
| 3. | Модел уговора | поглавље 8. |
| 4. | Образац изјаве о прихватању услова за учешће | поглавље 9. |
| 5. | Образац изјаве о финансијском обезбеђењу | поглавље 10. |
| 6. | Образац изјаве у вези коришћења патента и права интелектуалне својине | поглавље 13. |
| 7. | Образац изјаве да понуђена добра у свему одговарају захтевима | поглавље 14. |
| 8. | Образац изјаве о трошковима припремања понуде | поглавље 15. |
| 9. | Образац изјаве да ће понуђач обавестити наручиоца о битним променама | поглавље 16. |
| 10. | Споразум у вези заједничке понуде | поглавље 18. |
| 11. | Образац изјаве о испуњености услова | поглавље 19. |
| 12. | Потврда за референце | поглавље 20. |
| 13. | Изјава понуђача да је обишао локацију радова, извршио увид у радове које треба извршити, и да је сагласан са предмером и предрачуном радова | поглавље 21. |

Понуђач који наступа самостално и сваки понуђач из групе понуђача укључујући и овлашћеног представника групе понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава:

| Редни број | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прилоге обрасца понуде | прилог 1 или прилог 2 |
| 2. | Образац изјаве о независној понуди | поглавље 11 |
| 3. | Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине | поглавље 12 |

Овлашћени представник Групе понуђача je понуђач који је у споразуму из члана 81.Закона о јавним набавкама, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.

-Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:

| Редни број | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац понуде | поглавље 6. |
| 2. | Прилоге обрасца понуде | прилог 1 и прилог 3 |
| 3. | Модел уговора | Поглавље8. |
| 4. | Образац изјаве о прихватању услова за учешће | поглавље 9. |
| 5. | Образац изјаве о финансијском обезбеђењу | поглавље 10. |
| 6. | Образац изјаве о независној понуди | поглавље 11. |
| 7. | Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа | поглавље 12. |
| 8. | Образац изјаве у вези коришћења патента и права интелектуалне својине | поглавље13. |
| 9. | Образац изјаве да понуђена добра у свему одговарају захтевима | поглавље 14. |
| 10. | Образац изјаве о трошковима припремања понуде | поглавље 15. |
| 11. | Образац изјаве да ће понуђач обавестити наручиоца о битнимпроменама | поглавље 16. |
| 12. | Изјава понуђача када се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази | поглавље 17. |
| 13. | Образац изјаве о испуњености услова | поглавље 19. |

Понуђач и подизвођач (сваки посебно) достављају попуњене, потписане и оверене обрасце:

| Редни број | Назив обрасца | Поглавље |
| --- | --- | --- |
| 1. | Образац изјаве о независној понуди | поглавље 11 |
| 2. | Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа | поглавље 12 |

5.3. Партије

Предметна јавна набавка није обликована у партијама, тако да ће се, након окончаног поступка, са најповољнијим понуђачем закључити један уговор о јавној набаци.

5.4. Понуде са варијантама

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.5. Начин измене, допуне и опозива понуде

У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако је Наручилац примио измену, допуну или опозив понуде пре истека рока за подношење понуда. Измена, допуна и опозив понуде врше се на начин на који се и подноси понуда. Понуђач је у обавези да, у пропратном писму, тачно нагласи који део понуде се мења. По истеку рока за подношење, понуда се не може мењати, допуњивати нити опозвати.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  Дом ученика средњих школа Ниш, улица Косовке девојке број 6., 18000 Ниш са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку број ЈНД-В 1.1.11./2017–  набавка добара ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ СА УГРАДЊОМ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку број ЈНД-В 1.1.11./2017–  набавка добара ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ СА УГРАДЊОМ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку број ЈНД-В 1.1.11./2017–  набавка добара ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ СА УГРАДЊОМ - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку број ЈНД-В 1.1.11./2017–  набавка добара ГАСНИ ГЕНЕРАТОР ТОПЛОТЕ СА УГРАДЊОМ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

5.6. Учествовање у заједничкој понуди или понуди са подизвођачем

У складу са чланом 87. став 4. Закона о јавним набавкама, понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

5.7. Испуњеност услова од стране подизвођача

Понуђач је дужан да, уколико намерава да извођење набавке повери подизвођачу, у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити понуђачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца

Понуђач који наступа са подизвођачем мора да самостално испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН и додатне услове одређене за финансијски, пословни, технички и кадровски капацитет, а подизвођач мора самостално да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4)ЗЈН .

5.8. Испуњеност услова у заједничкој понуди

Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове из члана испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

5.9. Захтеви од значаја за прихватљивост понуде

Понуда ће бити прихватљива уколико је поднета у свему према условима из конкурсне документације.

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до  и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

5.10. Захтеви у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде наводи Понуђач у понуди с тим да исти не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду у било ком делу.

5.11. Цена

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, како јединична тако и у укупном износу за тражене количине испоручених добара и извршених радова, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предмета јавне набавке, с тим што ће се за оцену понуда узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Дозвољено авансно плаћање.

Обавеза наручиоца је да изврши рачунску проверу цена из понуде.

У случају разлике између јединичне и укупне цене меродавна је јединична цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама, односно тражиће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним и исте, по добијању образложења, проверити.

Уколико понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине и трошкове око испуњења извршења радова,  понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима у Изјави коју ће да изради, овери печатом, потпише и достави у оквиру понуде.

5.12. Подаци о органима код којих се могу добити подаци у вези са извршењем уговора када је позив објављен на страном језику

- Подаци у вези са пореским обавезама могу се добити од Пореске управе, Саве Машковића број 3-5, 11000 Београд, мејл: press@poreskauprava.gov.rs;

- Подаци о заштити животне средине могу се добити од Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Агенције за животну средину, Руже Јовановића 37а , 11160 Београд, мејл: office@sepa.gov.rs;

- Подаци о заштити при запошљавању, условима рада и сл. могу се добити на мејл Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Немањина број 11, 11000 Београд, мејл: press@minrzs.gov.rs.

5.13. Средства финансијског обезбеђења

Приликом подношења понуде понуђач је дужан да достави Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за ПОВРАЋАЈ АВАНСА, у корист наручиоца.

Понуђач је дужан да Наручиоцу приликом закључења Уговора преда бланко сопствене менице и менична овлашћења за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то:

-  Понуђач се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

-    Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћењeза отклањање недостатака у гарантном року,у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 30 (тридесет) дана дуже од уговореног гарантног рока.

Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет материјала и извођења са захтевима Наручиоца.

У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

Бланко соло менице морају бити регистроване код Народне банке Србије, у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гланик РС“, бр. 56/2011).

У случају подношења заједничке понуде понуђачи (чланови заједничке понуде/конзорцијума) могу дати једну гаранцију прибављену од стране само једног чланаили више гаранција од свих чланова заједничке понуде, а укупна вредност гаранција неможе бити мања од 10% од укупне уговорене вредности са ПДВ-ом

5.14. Одређивање поверљивости

Наручилац је дужан да:

- чува поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди,

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди,

- чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица и понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у горњем десном углу садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО”, уз назнаку којим посебним прописом су ти подаци утврђени као поверљиви, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведена ознака ,,ПОВЕРЉИВО”, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико подносилац понуде не наведе по ком пропису су подаци у понуди утврђени као поверљиви, са њима ће се поступати као да нису поверљиви.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елементата критеријума и рангирање понуда, сагласно члану 14. Закона о јавним набавкама.

Предметна набавка не садржи поверљиве податке, које наручилац ставља на располагање понуђачима, као и њиховим подизвођачима.

5.15. Додатне информације и појашњења

Заинтересовано лице може у писаном облику на адресу Дом ученика средњих школа Ниш, улица Косовке девојке број 6.,или на е-маил:domucenikanis@gmail.com тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда, са назнаком Захтев за додатним појашњењем за јавну набавку ЈНД-В 1.1.11./2017.

Комисија наручиоца ће одговор на захтеве потенцијалних понуђачаобјавити на Порталу јавних набавки, у року од три дана од дана пријема захтева. На истом месту ће се објавити и измене и допуне конкурсне документације, уколико их буде било.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН-а.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

5.16. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Дом ученика средњих школа Ниш може, после отварања понуда, у писаном облику да захтева од понуђача додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, и вредновању понуде, а може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву.

5.17. Елементи о којима ће се преговарати и начин преговарања

Како је предметни поступак јавне набавке отворени поступак (а не преговарачки), не постоје елементи о којима ће се преговарати.

5.18. Критеријум за оцену

Одлука о додели уговора за јавну набавку грађевинских радова, за потребе Дома ученика средњих школа Ниш, донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији кад постоје понуде понуђача који нуде предметно добро домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла примењиваће се одредба члана 86. Закона о јавним набавкама, што значи да наручилац мора изабрати понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 5% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла. У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

5.19. Две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико након извршеног рангирања, две или више понуда имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Ако и тада више понуда буду идентичне, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Уколико и тада није могуће извршити избор понуде, приступиће се систему жребања као крајњем критеријуму за одабир понуда.

5.20. Поштовање важећих прописа

Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Изјава која је саставни део конкурсне документације).

5.21. Коришћење патената и права интелектуалне својине

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач (Изјава која је саставни део конкурсне документације).

5.22. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: domucenikanis@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако  законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. ЗЈН-а указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношње понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет  Захтев за заштиту права од стране истог подносиоца Захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао зхати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава дање активности наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са одредбама члана 150. ЗЈН-а.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чеми је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци коју је донео   наручилац у поступку јавне набавке;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

- потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 динара у складу са чланом 156. Став 1. Тачка 2) и 4) ЗЈН-а.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следећеелементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које сеподноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права закојег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоцезахтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог  рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе изпотврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштитуправа (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије ускладу са законом и другим прописом.

Примерак правилног попуњеног налога за пренос и налога за уплату може се видети на интернет презентацији Републичке комсије за заштиту права у поступцима јавних набавки на следећем линку:

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

5.23. Закључење уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од пет дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

5.24. Обустава поступка

Наручилац је дужан да, на основу члана 109. Став 1. Закона о јавним набавкама обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. став 3. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке и из објективних и доказивих разлога, које се нису могли предвидети у време покретања поступка, у складу са чланом 109. став 2. Закона о јавним набавкама.

Уколико се донесе Одлука о обустави поступка јавне набавке, наручилац ће исту образложити и навести разлоге за обуставу.

5.25. Одбијање понуде

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

На основу члана 107. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Наручилац ће, у складу са чланом 106. Закона о јавним набавкама, одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће,

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове,

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења,

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног,

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања јавног позива у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ за предходна два става  може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачка 1) претходног пасуса, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

5.26. Трошкови припремања понуде

У складу са чланом 88. ЗЈН понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Уколико понуда не садржи Образац трошкова припреме понуде, такав недостатак неће се сматрати битним недостатком и понуда се неће одбити као неприхватљива.

5.27.Упозорење

У време позива наручилац и понуђач не могу започињати нити вршити радње које би могле унапред одредити избор одређене понуде.

У периоду од избора понуде до почетка важења уговора наручилац и понуђач не могу започети радње које би могле проузроковати да уговор не почне да важи или да не буде испуњен.

У случају обустављања поступка ни једна страна не може започињати ни спроводити поступке који би могли отежати поништење или промену одлуке о избору понуђача или би могли утицати на непристрасност комисије.

5.28.  Напомена

Препорука потенцијалним понуђачима је да предметну конкурсну документацију  пажљиво прочитају и да, приликом састављања  своје понуде, у свему поступају по њој.

За све додатне информације и појашњења потребно је обратити се наручиоцу благовремено, на начин прописан овом конкурсном документацијом.

Потенцијални понуђачи редовно треба да Прате Портал јавних набавки или интернет страницу наручиоца, како би благовремено били обавештени о свим евентуалним појашњењима везаним за јавну набавку, изменама и допунама конкурсне документације.

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама, наручилац је дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Конкурсну документацијуу сврху  реализације набавке добара Гасни генератор топлоте са уградњом, потписује комисија у следећем саставу:

1. Драгана Никодијевић - члан

1 а. Бојан Милошевић – замена 1. члана

2. Сања Јовановић – члан

2 а. Дејан Јакшић - замена 2. члана

3. Милица Томић – члан

3 а. Катарина Киковић Јовић - замена 3. члана

4. Бојана Димитријевић – члан

- а. Драгна Голубовић – замена 4. члана

5. Горан Стошић – члан

5. а. Горан Перић – замена 5. члана

Сагласан са конкурсном документацијом

__________________________

Д и р е к т о р

Михајло Марковић